## Planungstool Heizlast
Planungstool Gebäudeheizlast |  |  | Planning tool for building heating load | Planeringsverktyg för byggnadens värmebelastning
Kommission:
Eingabe Daten |  |  | Input Data | Indata
Wärmepumpentyp | EU13L |  | Heat Pump Model | Värmepump
Anzahl | 1 |  | Amount | Antal
Auswertung mit: | Ölverbrauch |  | Comparision with | Jämförelse med
Jahresverbrauch | 1700 | l | Annual consumption | Årlig förbrukning
Normaußentemperatur | -12 | °C | Standard outside temperature | Normal utomhustemperatur
Heizsystem | Niedertemperaturheizkörper 45°C |  | Heating System | Värmesystem
Gebäudetyp | Bestand BJ > 1980 |  | Bulding type | Hustyp
Beheizte Fläche | 170 | m² | Heated area | Uppvärmd rumsarea
Personen im Haushalt | 4 | Personen | People in the household | Antal personer i hushållet
Wasserverbrauch | mittel |  | Water consumption | Varmvattenförbrukning
Ausgabe Daten / Leistung |  |  | Output data / Performance | Utdata / Prestanda
spez. Gebäude Heizlast | 37.6988 | W/m² | Specific building heating load | Specifik värmebelastning
Warmwasserbedarf | 280 | l/Tag | Hot water demand | Varmvattenbehov
spez. Warmwasser Heizlast | 6.3851 | W/m² | Specific hot water heating load | Specifik varmvattenberedning
Gebäude Heizlast | 6.4088 | kW | Building heating load | Beräkning värmebelastning
Warmwasser Heizlast | 1.0855 | kW | Hot water heating load | Beräkning varmvatenbelastning
Gesamt Heizlast | 7.4943 | kW | Total heating load | Total värmebelastning inkl varmvatten
Bivalenzleistung | monovalent | kW | Bivalence performance | Bivalensprestanda
Bivalenztemperatur | monovalent | °C | Bivalence temperature | Bivalenstemperatur
max. erf. Zusatzheizleistung | 0 | kW | Max. required additional heating output | Max. erforderlig extra värmeeffekt
Dieses Planungstool ersetzt keine normgerechte Heizlastberechnung des Gebäudes |  |  | This planning tool does not replace a standard-compliant heating load calculation of the building | Detta planeringsverktyg ersätter inte en standardiserad beräkning av värmebelastningen för byggnaden.
Bei Verwendung eines zusätzlichen Wärmeerzeugers (Solaranlage, Holzkessel, Kachelofen) kann es zu deutlichen Abweichungen kommen.
|  |  | When using an additional heat generator (solar system, wood boiler, tiled stove), significant deviations may occur. | Vid användning av en extra värmegenerator (solvärmesystem, vedpanna, kakelugn) kan betydande avvikelser förekomma.
Ausgabe Daten / Energiebedarf |  |  | Output Data / Energy Demand | Utdata / Energibehov
SCOP Heizen | 4.7031 |  | SCOP Heating | SCOP Uppvärmning
Gesamtwärmebedarf | 14450 | kWh | Totalt heat demand | Totalt värmebehov
davon für Warmwasser | 3565.758 | kWh | of which for hot water | varav för varmvatten
Stromverbrauch Heizstab | 0 | kWh | Heating power consumption | Strömförbrukning för värmesystem
Gesamtstromverbrauch | 3106.644 | kWh | Total power consumption | Total strömförbrukning
Verbrauch Heizen | 578.5633 | €/a | Heating consumption | Värmeförbrukning
Verbrauch Warmwasser | 198.0977 | €/a | Hot water consumption | Varmvattenförbrukning
Verbrauch Heizstab | 0 | €/a | Heating consumption | Förbrukning värmesustem
Gesamtjahresverbrauch | 776.661 | €/a | Total annual consumption | Total årlig förbrukning
Die kalkulierten Jahresverbräuche stellen Richtwerte dar und können in der Praxis abweichen. |  |  | The calculated annual consumption figures are guidelines and may vary in practice. | De beräknade årsförbrukningssiffrorna är riktlinjer och kan variera i praktiken.
Perlmooserstraße 2 ¦ A-6322 Kirchbichl
T: +43 (0)5334 30777
office@lambda-wp.at
www.lambda-wp.at

## Zusatzparameter
Energiepreise |  |  | Energy prices | Energipriser
Heizöl | 0.13 | €/kWh | Heating oil | Eldningsolja
Gas | 0.11 | €/kWh | Gas | Gas
Strom | 0.25 | €/kWh | Electricity | Elektricitet
Pellets | 0.08 | €/kWh | Pellets | Pellets
District Heat | 0.08 | €/kWh
Effizienzkorrektur |  |  | Efficiency correction | Effektivitetskorrigering
Hydraulische Heizungseinbindung | Kombispeicher |  | Hydraulic heating integration | Hydraulisk värmeintegration
thermische Solaranlage* | 0 | m² | Thermal solar system* | Termiskt solsystem*
*Einfluss auf Jahreseffizienz nicht auf Leistungsberechnung |  |  | *Influence on annual efficiency not on performance calculation | *Påverkan på årlig effektivitet, inte på prestandaberäkning
NEW INPUT ENERGY SOURCES
|  |  | Direct Electric | Direktverkande El
|  |  | Distrikt Heating | Fjärrvärme
DROP DOWN MENU TRANSALATIONS
| Direkt | ( ? What is this ? ) -> without any puffer. The energy goes straight from the hp to the floorheating. Eg. Schema 111_000 or 121_000 | Direct | Direkt
| Pufferspeicher |  | Buffer tank | Volym / Buffertank
| Kombispeicher |  | Combi Tank | Kombi-tank
NEW ->>> | Speicher |  | Storage Tank | Ackumulatortank

## Leistungsdaten (hidden)
Lufttemperatur | Maximalleistung EU08L | Leistung Gebäude |  | Lufttemperatur | Maximalleistung EU10L | Leistung Gebäude | Lufttemperatur | Maximalleistung EU13L | Leistung Gebäude | Lufttemperatur | Maximalleistung EU15L | Leistung Gebäude | Lufttemperatur | Maximalleistung EU20L | Leistung Gebäude | Lufttemperatur | Maximalleistung | Leistung Gebäude | Leistungdiff
-21.4244 | 5.8079 | 7.4943 |  | -21.1288 | 6.9548 | 7.4943 | -20.2299 | 9.8603 | 7.4943 | -21.0083 | 11.4671 | 7.4943 | -20.9472 | 14.9133 | 7.4943 | -20.2299 | 9.8603 | 7.4943 | 2.366
-21.2138 | 5.8422 | 7.4943 |  | -20.9118 | 7.0009 | 7.4943 | -20.0087 | 9.9161 | 7.4943 | -20.7843 | 11.5843 | 7.4943 | -20.7229 | 15.0619 | 7.4943 | -20.0087 | 9.9161 | 7.4943 | 2.4218
-21.003 | 5.8767 | 7.4943 |  | -20.6947 | 7.0471 | 7.4943 | -19.7874 | 9.972 | 7.4943 | -20.5675 | 11.6506 | 7.4943 | -20.506 | 15.1519 | 7.4943 | -19.7874 | 9.972 | 7.4943 | 2.4777
-20.7921 | 5.9114 | 7.4943 |  | -20.4775 | 7.0932 | 7.4943 | -19.566 | 10.0279 | 7.4943 | -20.343 | 11.7693 | 7.4943 | -20.2811 | 15.3025 | 7.4943 | -19.566 | 10.0279 | 7.4943 | 2.5337
-20.5811 | 5.9464 | 7.4943 |  | -20.2603 | 7.1393 | 7.4943 | -19.3445 | 10.084 | 7.4943 | -20.1181 | 11.8889 | 7.4943 | -20.0558 | 15.4543 | 7.4943 | -19.3445 | 10.084 | 7.4943 | 2.5898
-20.3698 | 5.9815 | 7.4943 |  | -20.0429 | 7.1854 | 7.4943 | -19.1229 | 10.1402 | 7.4943 | -19.9007 | 11.9568 | 7.4943 | -19.8382 | 15.5464 | 7.4943 | -19.1229 | 10.1402 | 7.4943 | 2.646
-20.1585 | 6.0169 | 7.4943 |  | -19.8255 | 7.2315 | 7.4943 | -18.9011 | 10.1965 | 7.4943 | -19.6752 | 12.0779 | 7.4943 | -19.6124 | 15.7002 | 7.4943 | -18.9011 | 10.1965 | 7.4943 | 2.7022
-19.9469 | 6.0525 | 7.4943 |  | -19.608 | 7.2775 | 7.4943 | -18.6792 | 10.2529 | 7.4943 | -19.4494 | 12.1999 | 7.4943 | -19.3862 | 15.8553 | 7.4943 | -18.6792 | 10.2529 | 7.4943 | 2.7586
-19.7353 | 6.0883 | 7.4943 |  | -19.3903 | 7.3235 | 7.4943 | -18.4572 | 10.3093 | 7.4943 | -19.2313 | 12.2695 | 7.4943 | -19.1679 | 15.9495 | 7.4943 | -18.4572 | 10.3093 | 7.4943 | 2.8151
-19.5235 | 6.1243 | 7.4943 |  | -19.1726 | 7.3695 | 7.4943 | -18.2351 | 10.3659 | 7.4943 | -18.994 | 12.392 | 7.4943 | -18.941 | 16.1066 | 7.4943 | -18.2351 | 10.3659 | 7.4943 | 2.8716
-19.3115 | 6.1605 | 7.4943 |  | -18.9549 | 7.4155 | 7.4943 | -18.0129 | 10.4225 | 7.4943 | -18.757 | 12.4609 | 7.4943 | -18.7223 | 16.2022 | 7.4943 | -18.0129 | 10.4225 | 7.4943 | 2.9282
-19.0994 | 6.1969 | 7.4943 |  | -18.737 | 7.4614 | 7.4943 | -17.7906 | 10.4792 | 7.4943 | -18.5032 | 12.5833 | 7.4943 | -18.4948 | 16.3613 | 7.4943 | -17.7906 | 10.4792 | 7.4943 | 2.9849
-18.8871 | 6.2335 | 7.4943 |  | -18.519 | 7.5073 | 7.4943 | -17.5681 | 10.5359 | 7.4943 | -18.2488 | 12.7064 | 7.4943 | -18.267 | 16.5216 | 7.4943 | -17.5681 | 10.5359 | 7.4943 | 3.0417
-18.6747 | 6.2702 | 7.4943 |  | -18.301 | 7.5532 | 7.4943 | -17.3456 | 10.5927 | 7.4943 | -18.0107 | 12.7766 | 7.4943 | -18.0475 | 16.6194 | 7.4943 | -17.3456 | 10.5927 | 7.4943 | 3.0985
-18.4621 | 6.3072 | 7.4943 |  | -18.0828 | 7.599 | 7.4943 | -17.1229 | 10.6496 | 7.4943 | -17.7555 | 12.901 | 7.4943 | -17.8191 | 16.7817 | 7.4943 | -17.1229 | 10.6496 | 7.4943 | 3.1554
-18.2494 | 6.3444 | 7.4943 |  | -17.8646 | 7.6448 | 7.4943 | -16.9002 | 10.7066 | 7.4943 | -17.4997 | 13.0261 | 7.4943 | -17.5903 | 16.9453 | 7.4943 | -16.9002 | 10.7066 | 7.4943 | 3.2123
-18.0366 | 6.3817 | 7.4943 |  | -17.6463 | 7.6906 | 7.4943 | -16.6773 | 10.7636 | 7.4943 | -17.2606 | 13.0976 | 7.4943 | -17.3701 | 17.0452 | 7.4943 | -16.6773 | 10.7636 | 7.4943 | 3.2693
-17.8236 | 6.4192 | 7.4943 |  | -17.4279 | 7.7364 | 7.4943 | -16.4543 | 10.8206 | 7.4943 | -17.0212 | 13.1693 | 7.4943 | -17.1497 | 17.1456 | 7.4943 | -16.4543 | 10.8206 | 7.4943 | 3.3264
-17.6104 | 6.4569 | 7.4943 |  | -17.2095 | 7.7821 | 7.4943 | -16.2312 | 10.8777 | 7.4943 | -16.7815 | 13.2413 | 7.4943 | -16.9292 | 17.2465 | 7.4943 | -16.2312 | 10.8777 | 7.4943 | 3.3835
-17.3971 | 6.4948 | 7.4943 |  | -16.9909 | 7.8277 | 7.4943 | -16.008 | 10.9349 | 7.4943 | -16.5416 | 13.3136 | 7.4943 | -16.7085 | 17.3478 | 7.4943 | -16.008 | 10.9349 | 7.4943 | 3.4406
-17.1837 | 6.5328 | 7.4943 |  | -16.7723 | 7.8734 | 7.4943 | -15.7847 | 10.9921 | 7.4943 | -16.3014 | 13.3861 | 7.4943 | -16.4875 | 17.4496 | 7.4943 | -15.7847 | 10.9921 | 7.4943 | 3.4978
-16.9701 | 6.571 | 7.4943 |  | -16.5536 | 7.919 | 7.4943 | -15.5613 | 11.0493 | 7.4943 | -16.0609 | 13.4589 | 7.4943 | -16.2665 | 17.5519 | 7.4943 | -15.5613 | 11.0493 | 7.4943 | 3.555
-16.7564 | 6.6093 | 7.4943 |  | -16.3348 | 7.9646 | 7.4943 | -15.3378 | 11.1065 | 7.4943 | -15.8202 | 13.5319 | 7.4943 | -16.0452 | 17.6545 | 7.4943 | -15.3378 | 11.1065 | 7.4943 | 3.6123
-16.5425 | 6.6478 | 7.4943 |  | -16.1159 | 8.0101 | 7.4943 | -15.1069 | 11.1625 | 7.4943 | -15.5792 | 13.6051 | 7.4943 | -15.8237 | 17.7577 | 7.4943 | -15.1069 | 11.1625 | 7.4943 | 3.6682
-16.3285 | 6.6865 | 7.4943 |  | -15.8969 | 8.0556 | 7.4943 | -14.8698 | 11.2172 | 7.4943 | -15.3379 | 13.6786 | 7.4943 | -15.6021 | 17.8613 | 7.4943 | -14.8698 | 11.2172 | 7.4943 | 3.723
-16.1143 | 6.7253 | 7.4943 |  | -15.6779 | 8.101 | 7.4943 | -14.6325 | 11.2719 | 7.4943 | -15.0964 | 13.7523 | 7.4943 | -15.3803 | 17.9653 | 7.4943 | -14.6325 | 11.2719 | 7.4943 | 3.7776
-15.9 | 6.7643 | 7.4943 |  | -15.4588 | 8.1464 | 7.4943 | -14.395 | 11.3264 | 7.4943 | -14.8545 | 13.8262 | 7.4943 | -15.1583 | 18.0698 | 7.4943 | -14.395 | 11.3264 | 7.4943 | 3.8322
-15.6856 | 6.8034 | 7.4943 |  | -15.2396 | 8.1918 | 7.4943 | -14.1575 | 11.3809 | 7.4943 | -14.6125 | 13.9003 | 7.4943 | -14.9361 | 18.1747 | 7.4943 | -14.1575 | 11.3809 | 7.4943 | 3.8866
-15.471 | 6.8426 | 7.4943 |  | -15.0203 | 8.2371 | 7.4943 | -13.9198 | 11.4351 | 7.4943 | -14.3701 | 13.9746 | 7.4943 | -14.7138 | 18.28 | 7.4943 | -13.9198 | 11.4351 | 7.4943 | 3.9409
-15.2563 | 6.882 | 7.4943 |  | -14.8009 | 8.2824 | 7.4943 | -13.682 | 11.4893 | 7.4943 | -14.1275 | 14.0491 | 7.4943 | -14.4912 | 18.3857 | 7.4943 | -13.682 | 11.4893 | 7.4943 | 3.995
-15.0414 | 6.9215 | 7.4943 |  | -14.5815 | 8.3276 | 7.4943 | -13.4441 | 11.5433 | 7.4943 | -13.8846 | 14.1238 | 7.4943 | -14.2685 | 18.4919 | 7.4943 | -13.4441 | 11.5433 | 7.4943 | 4.049
-14.8264 | 6.9612 | 7.4943 |  | -14.362 | 8.3728 | 7.4943 | -13.2061 | 11.5971 | 7.4943 | -13.6414 | 14.1987 | 7.4943 | -14.0456 | 18.5984 | 7.4943 | -13.2061 | 11.5971 | 7.4943 | 4.1028
-14.6113 | 7.0009 | 7.4943 |  | -14.1424 | 8.4179 | 7.4943 | -12.9679 | 11.6507 | 7.4943 | -13.3979 | 14.2737 | 7.4943 | -13.8225 | 18.7054 | 7.4943 | -12.9679 | 11.6507 | 7.4943 | 4.1565
-14.396 | 7.0408 | 7.4943 |  | -13.9227 | 8.463 | 7.4943 | -12.7296 | 11.7042 | 7.4943 | -13.1542 | 14.3488 | 7.4943 | -13.5992 | 18.8128 | 7.4943 | -12.7296 | 11.7042 | 7.4943 | 4.21
-14.1806 | 7.0808 | 7.4943 |  | -13.7029 | 8.508 | 7.4943 | -12.4912 | 11.7575 | 7.4943 | -12.9102 | 14.4242 | 7.4943 | -13.3758 | 18.9206 | 7.4943 | -12.4912 | 11.7575 | 7.4943 | 4.2632
-13.9651 | 7.1209 | 7.4943 |  | -13.4831 | 8.5529 | 7.4943 | -12.2527 | 11.8105 | 7.4943 | -12.6659 | 14.4996 | 7.4943 | -13.1521 | 19.0287 | 7.4943 | -12.2527 | 11.8105 | 7.4943 | 4.3163
-13.7494 | 7.1612 | 7.4943 |  | -13.2631 | 8.5978 | 7.4943 | -12.014 | 11.8634 | 7.4943 | -12.4213 | 14.5752 | 7.4943 | -12.9283 | 19.1373 | 7.4943 | -12.014 | 11.8634 | 7.4943 | 4.3691
-13.5336 | 7.2015 | 7.4943 |  | -13.0431 | 8.6427 | 7.4943 | -11.7753 | 11.916 | 7.4409 | -12.1764 | 14.6508 | 7.4943 | -12.6882 | 19.2411 | 7.4943 | -11.7753 | 11.916 | 7.4409 | 4.4751
-13.3176 | 7.2419 | 7.4943 |  | -12.8231 | 8.6874 | 7.4943 | -11.5364 | 11.9684 | 7.3842 | -11.9313 | 14.7266 | 7.4779 | -12.4477 | 19.345 | 7.4943 | -11.5364 | 11.9684 | 7.3842 | 4.5842
-13.1016 | 7.2824 | 7.4943 |  | -12.6029 | 8.7321 | 7.4943 | -11.2974 | 12.0205 | 7.3275 | -11.6859 | 14.8025 | 7.4197 | -12.207 | 19.449 | 7.4943 | -11.2974 | 12.0205 | 7.3275 | 4.693
-12.8853 | 7.323 | 7.4943 |  | -12.3827 | 8.7767 | 7.4943 | -11.0583 | 12.0724 | 7.2707 | -11.4402 | 14.8784 | 7.3614 | -11.966 | 19.553 | 7.4862 | -11.0583 | 12.0724 | 7.2707 | 4.8017
-12.669 | 7.3637 | 7.4943 |  | -12.1623 | 8.8213 | 7.4943 | -10.8191 | 12.124 | 7.214 | -11.1942 | 14.9544 | 7.303 | -11.7248 | 19.6571 | 7.4289 | -10.8191 | 12.124 | 7.214 | 4.91
-12.4525 | 7.4045 | 7.4943 |  | -11.9419 | 8.8658 | 7.4805 | -10.5798 | 12.1753 | 7.1571 | -10.9479 | 15.0305 | 7.2445 | -11.4833 | 19.7612 | 7.3716 | -10.5798 | 12.1753 | 7.1571 | 5.0181
-12.2359 | 7.4453 | 7.4943 |  | -11.7215 | 8.9102 | 7.4281 | -10.3403 | 12.2263 | 7.1003 | -10.7014 | 15.1065 | 7.186 | -11.2415 | 19.8654 | 7.3142 | -10.3403 | 12.2263 | 7.1003 | 5.126
-12.0192 | 7.4862 | 7.4943 |  | -11.5009 | 8.9545 | 7.3758 | -10.1008 | 12.277 | 7.0435 | -10.4545 | 15.1826 | 7.1274 | -10.9995 | 19.9695 | 7.2568 | -10.1008 | 12.277 | 7.0435 | 5.2335
-11.8023 | 7.5272 | 7.4473 |  | -11.2803 | 8.9988 | 7.3234 | -9.8611 | 12.3273 | 6.9866 | -10.2074 | 15.2588 | 7.0688 | -10.7572 | 20.0736 | 7.1993 | -9.8611 | 12.3273 | 6.9866 | 5.3407
-11.5853 | 7.5683 | 7.3958 |  | -11.0596 | 9.0429 | 7.271 | -9.6214 | 12.3773 | 6.9297 | -9.96 | 15.3349 | 7.01 | -10.5147 | 20.1777 | 7.1417 | -9.6214 | 12.3773 | 6.9297 | 5.4477
-11.3682 | 7.6094 | 7.3443 |  | -10.8388 | 9.087 | 7.2186 | -9.3815 | 12.427 | 6.8727 | -9.7123 | 15.411 | 6.9512 | -10.2718 | 20.2817 | 7.0841 | -9.3815 | 12.427 | 6.8727 | 5.5542
-11.151 | 7.6505 | 7.2927 |  | -10.6179 | 9.131 | 7.1662 | -9.1415 | 12.4762 | 6.8158 | -9.4643 | 15.487 | 6.8924 | -10.0288 | 20.3856 | 7.0264 | -9.1415 | 12.4762 | 6.8158 | 5.6605
-10.9336 | 7.6917 | 7.2411 |  | -10.397 | 9.1749 | 7.1138 | -8.9014 | 12.5251 | 6.7588 | -9.216 | 15.563 | 6.8334 | -9.7854 | 20.4895 | 6.9686 | -8.9014 | 12.5251 | 6.7588 | 5.7664
-10.7161 | 7.733 | 7.1895 |  | -10.1759 | 9.2187 | 7.0613 | -8.6612 | 12.5736 | 6.7018 | -8.9674 | 15.6389 | 6.7744 | -9.5418 | 20.5931 | 6.9108 | -8.6612 | 12.5736 | 6.7018 | 5.8718
-10.4985 | 7.7742 | 7.1379 |  | -9.9548 | 9.2624 | 7.0088 | -8.421 | 12.6217 | 6.6447 | -8.7185 | 15.7148 | 6.7154 | -9.298 | 20.6967 | 6.8529 | -8.421 | 12.6217 | 6.6447 | 5.9769
-10.2808 | 7.8156 | 7.0862 |  | -9.7337 | 9.306 | 6.9563 | -8.1806 | 12.6693 | 6.5877 | -8.4693 | 15.7905 | 6.6562 | -9.0538 | 20.8 | 6.7949 | -8.1806 | 12.6693 | 6.5877 | 6.0816
-10.0629 | 7.8569 | 7.0345 |  | -9.5124 | 9.3495 | 6.9038 | -7.9401 | 12.7165 | 6.5306 | -8.2199 | 15.8661 | 6.597 | -8.8094 | 20.9031 | 6.7369 | -7.9401 | 12.7165 | 6.5306 | 6.1859
-9.845 | 7.8983 | 6.9827 |  | -9.2911 | 9.3929 | 6.8513 | -7.6995 | 12.7632 | 6.4735 | -7.9701 | 15.9415 | 6.5377 | -8.5648 | 21.006 | 6.6789 | -7.6995 | 12.7632 | 6.4735 | 6.2897
-9.6269 | 7.9396 | 6.931 |  | -9.0697 | 9.4362 | 6.7987 | -7.4588 | 12.8094 | 6.4164 | -7.7201 | 16.0168 | 6.4784 | -8.3198 | 21.1086 | 6.6207 | -7.4588 | 12.8094 | 6.4164 | 6.3931
-9.4087 | 7.981 | 6.8792 |  | -8.8482 | 9.4794 | 6.7461 | -7.2181 | 12.8551 | 6.3592 | -7.4697 | 16.0919 | 6.4189 | -8.0746 | 21.2109 | 6.5625 | -7.2181 | 12.8551 | 6.3592 | 6.4959
-9.1904 | 8.0224 | 6.8273 |  | -8.6266 | 9.5224 | 6.6935 | -6.9772 | 12.9004 | 6.302 | -7.219 | 16.1668 | 6.3594 | -7.8292 | 21.3129 | 6.5043 | -6.9772 | 12.9004 | 6.302 | 6.5983
-8.9719 | 8.0638 | 6.7755 |  | -8.405 | 9.5653 | 6.6409 | -6.7362 | 12.945 | 6.2448 | -6.9681 | 16.2414 | 6.2999 | -7.5834 | 21.4146 | 6.4459 | -6.7362 | 12.945 | 6.2448 | 6.7002
-8.7534 | 8.1052 | 6.7236 |  | -8.1832 | 9.6081 | 6.5883 | -6.4952 | 12.9891 | 6.1876 | -6.7168 | 16.3158 | 6.2402 | -7.3374 | 21.5158 | 6.3875 | -6.4952 | 12.9891 | 6.1876 | 6.8015
-8.5347 | 8.1466 | 6.6717 |  | -7.9614 | 9.6508 | 6.5357 | -6.254 | 13.0327 | 6.1304 | -6.4653 | 16.3899 | 6.1805 | -7.0912 | 21.6167 | 6.3291 | -6.254 | 13.0327 | 6.1304 | 6.9023
-8.3159 | 8.1879 | 6.6198 |  | -7.7396 | 9.6933 | 6.483 | -6.0128 | 13.0756 | 6.0731 | -6.2134 | 16.4637 | 6.1207 | -6.8446 | 21.7171 | 6.2706 | -6.0128 | 13.0756 | 6.0731 | 7.0025
-8.097 | 8.2293 | 6.5678 |  | -7.5176 | 9.7357 | 6.4303 | -5.7714 | 13.1179 | 6.0158 | -5.9613 | 16.5372 | 6.0609 | -6.5978 | 21.817 | 6.212 | -5.7714 | 13.1179 | 6.0158 | 7.1021
-7.878 | 8.2706 | 6.5158 |  | -7.2956 | 9.778 | 6.3776 | -5.53 | 13.1596 | 5.9585 | -5.7088 | 16.6103 | 6.001 | -6.3507 | 21.9164 | 6.1533 | -5.53 | 13.1596 | 5.9585 | 7.2011
-7.6589 | 8.3118 | 6.4638 |  | -7.0735 | 9.82 | 6.3249 | -5.2885 | 13.2007 | 5.9012 | -5.456 | 16.6831 | 5.941 | -6.1034 | 22.0152 | 6.0946 | -5.2885 | 13.2007 | 5.9012 | 7.2995
-7.4397 | 8.353 | 6.4118 |  | -6.8513 | 9.862 | 6.2721 | -5.0469 | 13.241 | 5.8439 | -5.203 | 16.7554 | 5.8809 | -5.8558 | 22.1134 | 6.0358 | -5.0469 | 13.241 | 5.8439 | 7.3972
-7.2203 | 8.3942 | 6.3597 |  | -6.629 | 9.9038 | 6.2194 | -4.8053 | 13.2807 | 5.7865 | -4.9496 | 16.8273 | 5.8208 | -5.6079 | 22.211 | 5.977 | -4.8053 | 13.2807 | 5.7865 | 7.4942
-7.0009 | 8.4353 | 6.3077 |  | -6.4067 | 9.9454 | 6.1666 | -4.5635 | 13.3196 | 5.7291 | -4.6959 | 16.8987 | 5.7605 | -5.3597 | 22.3079 | 5.9181 | -4.5635 | 13.3196 | 5.7291 | 7.5905
-6.7813 | 8.4764 | 6.2555 |  | -6.1842 | 9.9869 | 6.1138 | -4.3217 | 13.3578 | 5.6717 | -4.4419 | 16.9696 | 5.7002 | -5.1112 | 22.4041 | 5.8591 | -4.3217 | 13.3578 | 5.6717 | 7.6861
-6.5617 | 8.5174 | 6.2034 |  | -5.9617 | 10.0282 | 6.061 | -4.0798 | 13.3952 | 5.6143 | -4.1876 | 17.04 | 5.6399 | -4.8625 | 22.4996 | 5.8001 | -4.0798 | 13.3952 | 5.6143 | 7.781
-6.3419 | 8.5583 | 6.1512 |  | -5.7392 | 10.0693 | 6.0082 | -3.8378 | 13.4319 | 5.5568 | -3.933 | 17.1098 | 5.5795 | -4.6136 | 22.5942 | 5.741 | -3.8378 | 13.4319 | 5.5568 | 7.875
-6.1221 | 8.5991 | 6.0991 |  | -5.5106 | 10.1082 | 5.9539 | -3.5957 | 13.4677 | 5.4994 | -3.6781 | 17.179 | 5.5189 | -4.3643 | 22.688 | 5.6818 | -3.5957 | 13.4677 | 5.4994 | 7.9683
-5.9021 | 8.6398 | 6.0468 |  | -5.2749 | 10.1444 | 5.898 | -3.3535 | 13.5027 | 5.4419 | -3.4228 | 17.2476 | 5.4584 | -4.1148 | 22.7809 | 5.6226 | -3.3535 | 13.5027 | 5.4419 | 8.0608
-5.682 | 8.6805 | 5.9946 |  | -5.0392 | 10.1802 | 5.842 | -3.1113 | 13.5368 | 5.3844 | -3.1673 | 17.3155 | 5.3977 | -3.8649 | 22.8729 | 5.5633 | -3.1113 | 13.5368 | 5.3844 | 8.1524
-5.4619 | 8.721 | 5.9424 |  | -4.8034 | 10.2157 | 5.7861 | -2.869 | 13.57 | 5.3269 | -2.9114 | 17.3828 | 5.337 | -3.6149 | 22.9638 | 5.5039 | -2.869 | 13.57 | 5.3269 | 8.2431
-5.2416 | 8.7615 | 5.8901 |  | -4.5675 | 10.2506 | 5.7301 | -2.6266 | 13.6024 | 5.2694 | -2.6553 | 17.4492 | 5.2762 | -3.3645 | 23.0538 | 5.4445 | -2.6266 | 13.6024 | 5.2694 | 8.333
-5.0213 | 8.8018 | 5.8378 |  | -4.3315 | 10.2852 | 5.674 | -2.3842 | 13.6337 | 5.2118 | -2.3988 | 17.5149 | 5.2153 | -3.1139 | 23.1426 | 5.385 | -2.3842 | 13.6337 | 5.2118 | 8.4219
-4.8008 | 8.842 | 5.7854 |  | -4.0954 | 10.3193 | 5.618 | -2.1417 | 13.6641 | 5.1543 | -2.142 | 17.5797 | 5.1543 | -2.863 | 23.2302 | 5.3255 | -2.1417 | 13.6641 | 5.1543 | 8.5099
-4.5802 | 8.882 | 5.7331 |  | -3.8592 | 10.3529 | 5.5619 | -1.8991 | 13.6935 | 5.0967 | -1.8849 | 17.6437 | 5.0933 | -2.6118 | 23.3167 | 5.2658 | -1.8991 | 13.6935 | 5.0967 | 8.5969
-4.3596 | 8.9219 | 5.6807 |  | -3.6229 | 10.3861 | 5.5059 | -1.6564 | 13.7219 | 5.0391 | -1.6274 | 17.7068 | 5.0322 | -2.3603 | 23.4019 | 5.2062 | -1.6564 | 13.7219 | 5.0391 | 8.6828
-4.1389 | 8.9617 | 5.6283 |  | -3.3865 | 10.4188 | 5.4497 | -1.4137 | 13.7492 | 4.9815 | -1.3697 | 17.7689 | 4.971 | -2.1086 | 23.4857 | 5.1464 | -1.4137 | 13.7492 | 4.9815 | 8.7678
-3.918 | 9.0013 | 5.5759 |  | -3.1501 | 10.4509 | 5.3936 | -1.1709 | 13.7755 | 4.9238 | -1.1116 | 17.8299 | 4.9098 | -1.8565 | 23.5682 | 5.0866 | -1.1709 | 13.7755 | 4.9238 | 8.8516
-3.6971 | 9.0408 | 5.5235 |  | -2.9135 | 10.4825 | 5.3375 | -0.92805 | 13.8006 | 4.8662 | -0.85319 | 17.89 | 4.8484 | -1.6042 | 23.6492 | 5.0267 | -0.92805 | 13.8006 | 4.8662 | 8.9344
-3.4761 | 9.08 | 5.471 |  | -2.6768 | 10.5136 | 5.2813 | -0.68514 | 13.8246 | 4.8085 | -0.59447 | 17.9489 | 4.787 | -1.3517 | 23.7287 | 4.9667 | -0.68514 | 13.8246 | 4.8085 | 9.016
-3.255 | 9.1191 | 5.4185 |  | -2.4401 | 10.5442 | 5.2251 | -0.44216 | 13.8474 | 4.7509 | -0.33543 | 18.0067 | 4.7255 | -1.0988 | 23.8066 | 4.9067 | -0.44216 | 13.8474 | 4.7509 | 9.0965
-3.0338 | 9.158 | 5.366 |  | -2.2032 | 10.5741 | 5.1689 | -0.19912 | 13.8689 | 4.6932 | -0.076068 | 18.0633 | 4.664 | -0.84565 | 23.8829 | 4.8466 | -0.19912 | 13.8689 | 4.6932 | 9.1758
-2.8125 | 9.1968 | 5.3135 |  | -1.9663 | 10.6035 | 5.1126 | 0.043973 | 13.9087 | 4.6355 | 0.18362 | 18.1848 | 4.6023 | -0.59223 | 23.9574 | 4.7865 | 0.043973 | 13.9087 | 4.6355 | 9.2732
-2.5911 | 9.2353 | 5.2609 |  | -1.7292 | 10.6323 | 5.0564 | 0.28713 | 14.0376 | 4.5778 | 0.44363 | 18.3364 | 4.5406 | -0.33852 | 24.0301 | 4.7263 | 0.28713 | 14.0376 | 4.5778 | 9.4599
-2.3697 | 9.2736 | 5.2084 |  | -1.4921 | 10.6604 | 5.0001 | 0.53034 | 14.17 | 4.52 | 0.70397 | 18.4913 | 4.4788 | -0.084539 | 24.101 | 4.666 | 0.53034 | 14.17 | 4.52 | 9.65
-2.1481 | 9.3116 | 5.1558 |  | -1.2548 | 10.6879 | 4.9438 | 0.7736 | 14.306 | 4.4623 | 0.96463 | 18.6496 | 4.4169 | 0.16973 | 24.2828 | 4.6056 | 0.7736 | 14.306 | 4.4623 | 9.8437
-1.9265 | 9.3495 | 5.1032 |  | -1.0175 | 10.7148 | 4.8874 | 1.0169 | 14.4456 | 4.4045 | 1.2256 | 18.8114 | 4.355 | 0.42428 | 24.5257 | 4.5452 | 1.0169 | 14.4456 | 4.4045 | 10.0411
-1.7048 | 9.3871 | 5.0506 |  | -0.78003 | 10.7409 | 4.8311 | 1.2603 | 14.589 | 4.3468 | 1.4869 | 18.9768 | 4.293 | 0.67911 | 24.7749 | 4.4847 | 1.2603 | 14.589 | 4.3468 | 10.2423
-1.483 | 9.4244 | 4.9979 |  | -0.5425 | 10.7664 | 4.7747 | 1.5037 | 14.7364 | 4.289 | 1.7486 | 19 | 4.2309 | 0.93422 | 25.0305 | 4.4242 | 1.5037 | 14.7364 | 4.289 | 10.4474
-1.2611 | 9.4615 | 4.9453 |  | -0.30486 | 10.7911 | 4.7183 | 1.7472 | 14.8878 | 4.2312 | 2.0106 | 19 | 4.1687 | 1.1896 | 25.2929 | 4.3635 | 1.7472 | 14.8878 | 4.2312 | 10.6566
-1.0392 | 9.4983 | 4.8926 |  | -0.067133 | 10.8151 | 4.6618 | 1.9907 | 15 | 4.1734 | 2.2729 | 19 | 4.1064 | 1.4453 | 25.5622 | 4.3028 | 1.9907 | 15 | 4.1734 | 10.8266
-0.81716 | 9.5348 | 4.8399 |  | 0.1707 | 10.8982 | 4.6054 | 2.2343 | 15 | 4.1156 | 2.5355 | 19 | 4.0441 | 1.7013 | 25.8387 | 4.2421 | 2.2343 | 15 | 4.1156 | 10.8844
-0.59506 | 9.5711 | 4.7871 |  | 0.40862 | 11.0071 | 4.5489 | 2.4779 | 15 | 4.0577 | 2.7985 | 19 | 3.9816 | 1.9575 | 26.1227 | 4.1813 | 2.4779 | 15 | 4.0577 | 10.9423
-0.37288 | 9.6071 | 4.7344 |  | 0.64665 | 11.1189 | 4.4924 | 2.7215 | 15 | 3.9999 | 3.0618 | 19 | 3.9191 | 2.2141 | 26.4143 | 4.1204 | 2.7215 | 15 | 3.9999 | 11.0001
-0.15063 | 9.6427 | 4.6817 |  | 0.88477 | 11.2337 | 4.4359 | 2.9652 | 15 | 3.9421 | 3.3254 | 19 | 3.8566 | 2.4709 | 26.714 | 4.0594 | 2.9652 | 15 | 3.9421 | 11.0579
0.071694 | 9.7004 | 4.6289 |  | 1.123 | 11.3516 | 4.3793 | 3.209 | 15 | 3.8842 | 3.5894 | 19 | 3.7939 | 2.728 | 27.0218 | 3.9984 | 3.209 | 15 | 3.8842 | 11.1158
0.30607 | 9.8043 | 4.5733 |  | 1.3613 | 11.4726 | 4.3228 | 3.4527 | 15 | 3.8264 | 3.8537 | 19 | 3.7312 | 2.9854 | 27.3382 | 3.9373 | 3.4527 | 15 | 3.8264 | 11.1736
0.51058 | 9.8481 | 4.5247 |  | 1.5997 | 11.597 | 4.2662 | 3.6457 | 15 | 3.7805 | 4.1184 | 19 | 3.6684 | 3.2431 | 27.6635 | 3.8761 | 3.6457 | 15 | 3.7805 | 11.2195
0.73014 | 9.9246 | 4.4726 |  | 1.8382 | 11.7248 | 4.2096 | 3.8638 | 15 | 3.7288 | 4.3834 | 19 | 3.6055 | 3.5011 | 27.9979 | 3.8149 | 3.8638 | 15 | 3.7288 | 11.2712
0.93391 | 9.9708 | 4.4242 |  | 2.0768 | 11.8561 | 4.1529 | 4.0561 | 15 | 3.6831 | 4.6487 | 19 | 3.5425 | 3.7593 | 28 | 3.7536 | 4.0561 | 15 | 3.6831 | 11.3169
1.153 | 10.0507 | 4.3722 |  | 2.3156 | 11.991 | 4.0963 | 4.2738 | 15 | 3.6315 | 4.9143 | 19 | 3.4794 | 4.0179 | 28 | 3.6922 | 4.2738 | 15 | 3.6315 | 11.3685
1.3719 | 10.1326 | 4.3203 |  | 2.5544 | 12.1296 | 4.0396 | 4.4912 | 15 | 3.5799 | 5.1804 | 19 | 3.4163 | 4.2767 | 28 | 3.6308 | 4.4912 | 15 | 3.5799 | 11.4201
1.5746 | 10.1829 | 4.2722 |  | 2.7933 | 12.2721 | 3.9829 | 4.6826 | 15 | 3.5344 | 5.4467 | 19 | 3.3531 | 4.5358 | 28 | 3.5693 | 4.6826 | 15 | 3.5344 | 11.4656
1.7929 | 10.2683 | 4.2203 |  | 3.0323 | 12.4185 | 3.9262 | 4.8996 | 15 | 3.4829 | 5.7134 | 19 | 3.2898 | 4.7953 | 28 | 3.5077 | 4.8996 | 15 | 3.4829 | 11.5171
1.9949 | 10.3214 | 4.1724 |  | 3.2714 | 12.5691 | 3.8694 | 5.0903 | 15 | 3.4376 | 5.9804 | 19 | 3.2264 | 5.055 | 28 | 3.446 | 5.0903 | 15 | 3.4376 | 11.5624
2.2128 | 10.4106 | 4.1207 |  | 3.5106 | 12.7239 | 3.8126 | 5.3068 | 15 | 3.3863 | 6.2478 | 19 | 3.1629 | 5.315 | 28 | 3.3843 | 5.3068 | 15 | 3.3863 | 11.6137
2.4305 | 10.5021 | 4.069 |  | 3.7499 | 12.883 | 3.7558 | 5.5231 | 15 | 3.3349 | 6.5155 | 19 | 3.0994 | 5.5753 | 28 | 3.3225 | 5.5231 | 15 | 3.3349 | 11.6651
2.6313 | 10.5597 | 4.0213 |  | 3.9893 | 12.9844 | 3.699 | 5.7129 | 15 | 3.2899 | 6.7836 | 19 | 3.0357 | 5.8358 | 28 | 3.2607 | 5.7129 | 15 | 3.2899 | 11.7101
2.8485 | 10.6551 | 3.9698 |  | 4.2288 | 13 | 3.6422 | 5.9287 | 15 | 3.2387 | 7.052 | 19 | 2.972 | 6.0967 | 28 | 3.1988 | 5.9287 | 15 | 3.2387 | 11.7613
3.0486 | 10.7158 | 3.9223 |  | 4.4684 | 13 | 3.5853 | 6.1177 | 15 | 3.1938 | 7.3208 | 19 | 2.9082 | 6.3579 | 28 | 3.1368 | 6.1177 | 15 | 3.1938 | 11.8062
3.2653 | 10.7536 | 3.8709 |  | 4.7081 | 13 | 3.5284 | 6.333 | 15 | 3.1427 | 7.5899 | 19 | 2.8444 | 6.6194 | 28 | 3.0747 | 6.333 | 15 | 3.1427 | 11.8573
3.4817 | 10.771 | 3.8195 |  | 4.9478 | 13 | 3.4715 | 6.5481 | 15 | 3.0916 | 7.8593 | 19 | 2.7804 | 6.8811 | 28 | 3.0126 | 6.5481 | 15 | 3.0916 | 11.9084
3.6807 | 10.7532 | 3.7722 |  | 5.1877 | 13 | 3.4145 | 6.7361 | 15 | 3.047 | 8.1291 | 19 | 2.7164 | 7.1432 | 28 | 2.9504 | 6.7361 | 15 | 3.047 | 11.953
3.8967 | 10.7699 | 3.721 |  | 5.4277 | 13 | 3.3576 | 6.9506 | 15 | 2.9961 | 8.3993 | 19 | 2.6522 | 7.4055 | 28 | 2.8881 | 6.9506 | 15 | 2.9961 | 12.0039
4.0949 | 10.7509 | 3.6739 |  | 5.6678 | 13 | 3.3006 | 7.138 | 15 | 2.9516 | 8.6698 | 19 | 2.588 | 7.6681 | 28 | 2.8258 | 7.138 | 15 | 2.9516 | 12.0484
4.3103 | 10.7667 | 3.6228 |  | 5.908 | 13 | 3.2436 | 7.352 | 15 | 2.9008 | 8.9407 | 19 | 2.5237 | 7.9311 | 28 | 2.7634 | 7.352 | 15 | 2.9008 | 12.0992
4.5255 | 10.7821 | 3.5717 |  | 6.1483 | 13 | 3.1865 | 7.5658 | 15 | 2.8501 | 9.2119 | 19 | 2.4593 | 8.1943 | 28 | 2.7009 | 7.5658 | 15 | 2.8501 | 12.1499
4.7226 | 10.7614 | 3.5249 |  | 6.3886 | 13 | 3.1295 | 7.7521 | 15 | 2.8059 | 9.4835 | 19 | 2.3949 | 8.4578 | 28 | 2.6383 | 7.7521 | 15 | 2.8059 | 12.1941
4.9373 | 10.7761 | 3.474 |  | 6.6291 | 13 | 3.0724 | 7.9653 | 15 | 2.7552 | 9.7554 | 19 | 2.3303 | 8.7217 | 28 | 2.5757 | 7.9653 | 15 | 2.7552 | 12.2448
5.1336 | 10.7542 | 3.4274 |  | 6.8697 | 13 | 3.0153 | 8.1508 | 15 | 2.7112 | 10.0277 | 19 | 2.2657 | 8.9858 | 28 | 2.513 | 8.1508 | 15 | 2.7112 | 12.2888
5.3477 | 10.768 | 3.3766 |  | 7.1103 | 13 | 2.9582 | 8.3635 | 15 | 2.6607 | 10.3003 | 19 | 2.201 | 9.2502 | 28 | 2.4503 | 8.3635 | 15 | 2.6607 | 12.3393
5.5616 | 10.7814 | 3.3258 |  | 7.3511 | 13 | 2.901 | 8.576 | 15 | 2.6103 | 10.5733 | 19 | 2.1362 | 9.5149 | 28 | 2.3874 | 8.576 | 15 | 2.6103 | 12.3897
5.7753 | 10.7944 | 3.2751 |  | 7.592 | 13 | 2.8439 | 8.7883 | 15 | 2.5599 | 10.8467 | 19 | 2.0713 | 9.7799 | 28 | 2.3245 | 8.7883 | 15 | 2.5599 | 12.4401
5.9888 | 10.8072 | 3.2244 |  | 7.8329 | 13 | 2.7867 | 9.0003 | 15 | 2.5096 | 11.1204 | 19 | 2.0063 | 10.0453 | 28 | 2.2615 | 9.0003 | 15 | 2.5096 | 12.4904
6.202 | 10.8196 | 3.1738 |  | 8.074 | 13 | 2.7294 | 9.2121 | 15 | 2.4593 | 11.3945 | 19 | 1.9413 | 10.3109 | 28 | 2.1985 | 9.2121 | 15 | 2.4593 | 12.5407
6.4151 | 10.8316 | 3.1232 |  | 8.3151 | 13 | 2.6722 | 9.4237 | 15 | 2.4091 | 11.6689 | 19 | 1.8761 | 10.5768 | 28 | 2.1354 | 9.4237 | 15 | 2.4091 | 12.5909
6.6089 | 10.806 | 3.0772 |  | 8.5564 | 13 | 2.6149 | 9.6068 | 15 | 2.3656 | 11.9437 | 19 | 1.8109 | 10.843 | 28 | 2.0722 | 9.6068 | 15 | 2.3656 | 12.6344
6.8405 | 10.8546 | 3.0222 |  | 8.7977 | 13 | 2.5577 | 9.8461 | 15 | 2.3088 | 12.2189 | 19 | 1.7456 | 11.1095 | 28 | 2.0089 | 9.8461 | 15 | 2.3088 | 12.6912
7.0529 | 10.8656 | 2.9718 |  | 9.0392 | 13 | 2.5003 | 10.057 | 15 | 2.2587 | 12.4944 | 19 | 1.6802 | 11.3763 | 28 | 1.9456 | 10.057 | 15 | 2.2587 | 12.7413
7.2651 | 10.8762 | 2.9214 |  | 9.2807 | 13 | 2.443 | 10.2676 | 15 | 2.2087 | 12.7703 | 19 | 1.6147 | 11.6435 | 28 | 1.8822 | 10.2676 | 15 | 2.2087 | 12.7913
7.4575 | 10.8485 | 2.8758 |  | 9.5223 | 13 | 2.3857 | 10.4494 | 15 | 2.1656 | 13.0466 | 19 | 1.5491 | 11.9109 | 28 | 1.8187 | 10.4494 | 15 | 2.1656 | 12.8344
7.6691 | 10.8583 | 2.8255 |  | 9.7641 | 13 | 2.3283 | 10.6594 | 15 | 2.1158 | 13.3232 | 19 | 1.4835 | 12.1786 | 28 | 1.7552 | 10.6594 | 15 | 2.1158 | 12.8842
7.9003 | 10.906 | 2.7707 |  | 10.0059 | 13 | 2.2709 | 10.8981 | 15 | 2.0591 | 13.6002 | 19 | 1.4177 | 12.4466 | 28 | 1.6915 | 10.8981 | 15 | 2.0591 | 12.9409
8.1115 | 10.9152 | 2.7205 |  | 10.2478 | 13 | 2.2135 | 11.1078 | 15 | 2.0093 | 13.8776 | 19 | 1.3519 | 12.715 | 28 | 1.6278 | 11.1078 | 15 | 2.0093 | 12.9907
8.3226 | 10.9241 | 2.6704 |  | 10.4898 | 13 | 2.156 | 11.3172 | 15 | 1.9596 | 14.1553 | 19 | 1.286 | 12.9836 | 28 | 1.5641 | 11.3172 | 15 | 1.9596 | 13.0404
8.5133 | 10.8937 | 2.6252 |  | 10.7319 | 13 | 2.0985 | 11.4972 | 15 | 1.9169 | 14.4334 | 19 | 1.22 | 13.2526 | 28 | 1.5002 | 11.4972 | 15 | 1.9169 | 13.0831
8.744 | 10.9407 | 2.5704 |  | 10.9741 | 13 | 2.0411 | 11.7354 | 15 | 1.8604 | 14.7119 | 19 | 1.1539 | 13.5218 | 28 | 1.4363 | 11.7354 | 15 | 1.8604 | 13.1396
8.9544 | 10.9485 | 2.5205 |  | 11.2164 | 13 | 1.9835 | 11.9441 | 15 | 1.8108 | 14.9907 | 19 | 1.0877 | 13.7913 | 28 | 1.3724 | 11.9441 | 15 | 1.8108 | 13.1892
9.1645 | 10.9559 | 2.4706 |  | 11.4588 | 13 | 1.926 | 12.1525 | 15 | 1.7613 | 15.27 | 19 | 1.0855 | 14.0612 | 28 | 1.3083 | 12.1525 | 15 | 1.7613 | 13.2387
9.3744 | 10.9629 | 2.4208 |  | 11.7013 | 13 | 1.8684 | 12.3607 | 15 | 1.7119 | 15.5496 | 19 | 1.0855 | 14.3314 | 28 | 1.2442 | 12.3607 | 15 | 1.7119 | 13.2881
9.5634 | 10.9299 | 2.3759 |  | 11.9439 | 13 | 1.8109 | 12.5389 | 15 | 1.6696 | 15.8295 | 19 | 1.0855 | 14.6018 | 28 | 1.18 | 12.5389 | 15 | 1.6696 | 13.3304
9.7935 | 10.9759 | 2.3213 |  | 12.1866 | 13 | 1.7533 | 12.7764 | 15 | 1.6133 | 16.1099 | 19 | 1.0855 | 14.8726 | 28 | 1.1157 | 12.7764 | 15 | 1.6133 | 13.3867
10.0027 | 10.9818 | 2.2716 |  | 12.4293 | 13 | 1.6956 | 12.9838 | 15 | 1.564 | 16.3906 | 19 | 1.0855 | 15.1437 | 28 | 1.0855 | 12.9838 | 15 | 1.564 | 13.436
10.2117 | 10.9874 | 2.222 |  | 12.6722 | 13 | 1.638 | 13.191 | 15 | 1.5148 | 16.6717 | 19 | 1.0855 | 15.4151 | 28 | 1.0855 | 13.191 | 15 | 1.5148 | 13.4852
10.4204 | 10.9926 | 2.1725 |  | 12.9151 | 13 | 1.5803 | 13.398 | 15 | 1.4657 | 16.9532 | 19 | 1.0855 | 15.6868 | 28 | 1.0855 | 13.398 | 15 | 1.4657 | 13.5343
10.6289 | 10.9974 | 2.123 |  | 13.1582 | 13 | 1.5226 | 13.6046 | 15 | 1.4167 | 17.235 | 19 | 1.0855 | 15.9588 | 28 | 1.0855 | 13.6046 | 15 | 1.4167 | 13.5833
10.8372 | 11.0019 | 2.0736 |  | 13.4013 | 13 | 1.4649 | 13.8111 | 15 | 1.3677 | 17.5173 | 19 | 1.0855 | 16.2311 | 28 | 1.0855 | 13.8111 | 15 | 1.3677 | 13.6323
11.0452 | 11.006 | 2.0242 |  | 13.6446 | 13 | 1.4072 | 14.0172 | 15 | 1.3187 | 17.7999 | 19 | 1.0855 | 16.5038 | 28 | 1.0855 | 14.0172 | 15 | 1.3187 | 13.6813
11.253 | 11.0097 | 1.9749 |  | 13.8879 | 13 | 1.3494 | 14.2232 | 15 | 1.2699 | 18.0829 | 19 | 1.0855 | 16.7767 | 28 | 1.0855 | 14.2232 | 15 | 1.2699 | 13.7301
11.4605 | 11.013 | 1.9256 |  | 14.1313 | 13 | 1.2917 | 14.4288 | 15 | 1.221 | 18.3663 | 19 | 1.0855 | 17.05 | 28 | 1.0855 | 14.4288 | 15 | 1.221 | 13.779
11.6678 | 11.016 | 1.8764 |  | 14.3748 | 13 | 1.2339 | 14.6342 | 15 | 1.1723 | 18.65 | 19 | 1.0855 | 17.3235 | 28 | 1.0855 | 14.6342 | 15 | 1.1723 | 13.8277
11.8749 | 11.0186 | 1.8272 |  | 14.6184 | 13 | 1.1761 | 14.8393 | 15 | 1.1236 | 18.9342 | 19 | 1.0855 | 17.5974 | 28 | 1.0855 | 14.8393 | 15 | 1.1236 | 13.8764
12.0817 | 11.0208 | 1.7782 |  | 14.862 | 13 | 1.1182 | 15.0442 | 15 | 1.0855 | 19.2187 | 19 | 1.0855 | 17.8716 | 28 | 1.0855 | 15.0442 | 15 | 1.0855 | 13.9145
12.2883 | 11.0226 | 1.7291 |  | 15.1058 | 13 | 1.0855 | 15.2488 | 15 | 1.0855 | 19.5037 | 19 | 1.0855 | 18.1461 | 28 | 1.0855 | 15.2488 | 15 | 1.0855 | 13.9145
12.4946 | 11.0241 | 1.6802 |  | 15.3497 | 13 | 1.0855 | 15.4531 | 15 | 1.0855 | 19.789 | 19 | 1.0855 | 18.4209 | 28 | 1.0855 | 15.4531 | 15 | 1.0855 | 13.9145
12.7007 | 11.0252 | 1.6312 |  | 15.5936 | 13 | 1.0855 | 15.6572 | 15 | 1.0855 | 20.0747 | 19 | 1.0855 | 18.696 | 28 | 1.0855 | 15.6572 | 15 | 1.0855 | 13.9145
12.9065 | 11.0259 | 1.5824 |  | 15.8377 | 13 | 1.0855 | 15.861 | 15 | 1.0855 | 20.3608 | 19 | 1.0855 | 18.9715 | 28 | 1.0855 | 15.861 | 15 | 1.0855 | 13.9145
13.1121 | 11.0262 | 1.5336 |  | 16.0818 | 13 | 1.0855 | 16.0645 | 15 | 1.0855 | 20.6472 | 19 | 1.0855 | 19.2472 | 28 | 1.0855 | 16.0645 | 15 | 1.0855 | 13.9145
13.3175 | 11.0262 | 1.4848 |  | 16.326 | 13 | 1.0855 | 16.2678 | 15 | 1.0855 | 20.9341 | 19 | 1.0855 | 19.5233 | 28 | 1.0855 | 16.2678 | 15 | 1.0855 | 13.9145
13.5226 | 11.0257 | 1.4361 |  | 16.5703 | 13 | 1.0855 | 16.4708 | 15 | 1.0855 | 21.2214 | 19 | 1.0855 | 19.7997 | 28 | 1.0855 | 16.4708 | 15 | 1.0855 | 13.9145
13.7274 | 11.0249 | 1.3875 |  | 16.8147 | 13 | 1.0855 | 16.6735 | 15 | 1.0855 | 21.509 | 19 | 1.0855 | 20.0764 | 28 | 1.0855 | 16.6735 | 15 | 1.0855 | 13.9145
13.932 | 11.0237 | 1.339 |  | 17.0591 | 13 | 1.0855 | 16.8759 | 15 | 1.0855 | 21.797 | 19 | 1.0855 | 20.3534 | 28 | 1.0855 | 16.8759 | 15 | 1.0855 | 13.9145
14.1364 | 11.0222 | 1.2905 |  | 17.3037 | 13 | 1.0855 | 17.0781 | 15 | 1.0855 | 22.0855 | 19 | 1.0855 | 20.6307 | 28 | 1.0855 | 17.0781 | 15 | 1.0855 | 13.9145
14.3405 | 11.0202 | 1.242 |  | 17.5483 | 13 | 1.0855 | 17.28 | 15 | 1.0855 | 22.3743 | 19 | 1.0855 | 20.9084 | 28 | 1.0855 | 17.28 | 15 | 1.0855 | 13.9145
14.5444 | 11.0179 | 1.1936 |  | 17.7931 | 13 | 1.0855 | 17.4817 | 15 | 1.0855 | 22.6635 | 19 | 1.0855 | 21.1863 | 28 | 1.0855 | 17.4817 | 15 | 1.0855 | 13.9145
14.748 | 11.0151 | 1.1453 |  | 18.0379 | 13 | 1.0855 | 17.683 | 15 | 1.0855 | 22.9532 | 19 | 1.0855 | 21.4646 | 28 | 1.0855 | 17.683 | 15 | 1.0855 | 13.9145
14.9513 | 11.012 | 1.097 |  | 18.2828 | 13 | 1.0855 | 17.8841 | 15 | 1.0855 | 23.2432 | 19 | 1.0855 | 21.7432 | 28 | 1.0855 | 17.8841 | 15 | 1.0855 | 13.9145
15.1544 | 11.0086 | 1.0855 |  | 18.5278 | 13 | 1.0855 | 18.0849 | 15 | 1.0855 | 23.5336 | 19 | 1.0855 | 22.0222 | 28 | 1.0855 | 18.0849 | 15 | 1.0855 | 13.9145
15.3573 | 11.0047 | 1.0855 |  | 18.7728 | 13 | 1.0855 | 18.2854 | 15 | 1.0855 | 23.8244 | 19 | 1.0855 | 22.3014 | 28 | 1.0855 | 18.2854 | 15 | 1.0855 | 13.9145
15.5599 | 11.0004 | 1.0855 |  | 19.018 | 13 | 1.0855 | 18.4857 | 15 | 1.0855 | 24.1157 | 19 | 1.0855 | 22.581 | 28 | 1.0855 | 18.4857 | 15 | 1.0855 | 13.9145
15.7623 | 10.9958 | 1.0855 |  | 19.2632 | 13 | 1.0855 | 18.6857 | 15 | 1.0855 | 24.4073 | 19 | 1.0855 | 22.8609 | 28 | 1.0855 | 18.6857 | 15 | 1.0855 | 13.9145
15.9644 | 10.9908 | 1.0855 |  | 19.5085 | 13 | 1.0855 | 18.8854 | 15 | 1.0855 | 24.6993 | 19 | 1.0855 | 23.1411 | 28 | 1.0855 | 18.8854 | 15 | 1.0855 | 13.9145
16.1662 | 10.9854 | 1.0855 |  | 19.7539 | 13 | 1.0855 | 19.0848 | 15 | 1.0855 | 24.9917 | 19 | 1.0855 | 23.4216 | 28 | 1.0855 | 19.0848 | 15 | 1.0855 | 13.9145
16.3924 | 11.0243 | 1.0855 |  | 19.9994 | 13 | 1.0855 | 19.3174 | 15 | 1.0855 | 25.2846 | 19 | 1.0855 | 23.7024 | 28 | 1.0855 | 19.3174 | 15 | 1.0855 | 13.9145
16.6185 | 11.0632 | 1.0855 |  | 20.2449 | 13 | 1.0855 | 19.5499 | 15 | 1.0855 | 25.5778 | 19 | 1.0855 | 23.9836 | 28 | 1.0855 | 19.5499 | 15 | 1.0855 | 13.9145
16.8198 | 11.0569 | 1.0855 |  | 20.4906 | 13 | 1.0855 | 19.7487 | 15 | 1.0855 | 25.8715 | 19 | 1.0855 | 24.2651 | 28 | 1.0855 | 19.7487 | 15 | 1.0855 | 13.9145
17.0458 | 11.0955 | 1.0855 |  | 20.7363 | 13 | 1.0855 | 19.981 | 15 | 1.0855 | 26.1655 | 19 | 1.0855 | 24.5469 | 28 | 1.0855 | 19.981 | 15 | 1.0855 | 13.9145
17.2717 | 11.134 | 1.0855 |  | 20.9821 | 13 | 1.0855 | 20.2132 | 15 | 1.0855 | 26.46 | 19 | 1.0855 | 24.829 | 28 | 1.0855 | 20.2132 | 15 | 1.0855 | 13.9145
17.4725 | 11.1268 | 1.0855 |  | 21.2279 | 13 | 1.0855 | 20.4114 | 15 | 1.0855 | 26.7548 | 19 | 1.0855 | 25.1115 | 28 | 1.0855 | 20.4114 | 15 | 1.0855 | 13.9145
17.6983 | 11.1649 | 1.0855 |  | 21.4739 | 13 | 1.0855 | 20.6434 | 15 | 1.0855 | 27.0501 | 19 | 1.0855 | 25.3943 | 28 | 1.0855 | 20.6434 | 15 | 1.0855 | 13.9145
17.924 | 11.203 | 1.0855 |  | 21.7199 | 13 | 1.0855 | 20.8753 | 15 | 1.0855 | 27.3458 | 19 | 1.0855 | 25.6774 | 28 | 1.0855 | 20.8753 | 15 | 1.0855 | 13.9145
18.1242 | 11.1949 | 1.0855 |  | 21.966 | 13 | 1.0855 | 21.0729 | 15 | 1.0855 | 27.6419 | 19 | 1.0855 | 25.9609 | 28 | 1.0855 | 21.0729 | 15 | 1.0855 | 13.9145
18.3498 | 11.2327 | 1.0855 |  | 22.2122 | 13 | 1.0855 | 21.3045 | 15 | 1.0855 | 27.9384 | 19 | 1.0855 | 26.2446 | 28 | 1.0855 | 21.3045 | 15 | 1.0855 | 13.9145
18.5753 | 11.2703 | 1.0855 |  | 22.4584 | 13 | 1.0855 | 21.5361 | 15 | 1.0855 | 28.2353 | 19 | 1.0855 | 26.5287 | 28 | 1.0855 | 21.5361 | 15 | 1.0855 | 13.9145
18.775 | 11.2613 | 1.0855 |  | 22.7048 | 13 | 1.0855 | 21.733 | 15 | 1.0855 | 28.5326 | 19 | 1.0855 | 26.8131 | 28 | 1.0855 | 21.733 | 15 | 1.0855 | 13.9145
19.0003 | 11.2986 | 1.0855 |  | 22.9512 | 13 | 1.0855 | 21.9644 | 15 | 1.0855 | 28.8304 | 19 | 1.0855 | 27.0979 | 28 | 1.0855 | 21.9644 | 15 | 1.0855 | 13.9145
19.2256 | 11.3358 | 1.0855 |  | 23.1976 | 13 | 1.0855 | 22.1957 | 15 | 1.0855 | 29.1285 | 19 | 1.0855 | 27.3829 | 28 | 1.0855 | 22.1957 | 15 | 1.0855 | 13.9145
19.4247 | 11.3259 | 1.0855 |  | 23.4442 | 13 | 1.0855 | 22.3919 | 15 | 1.0855 | 29.4271 | 19 | 1.0855 | 27.6683 | 28 | 1.0855 | 22.3919 | 15 | 1.0855 | 13.9145
19.6498 | 11.3628 | 1.0855 |  | 23.6908 | 13 | 1.0855 | 22.623 | 15 | 1.0855 | 29.7261 | 19 | 1.0855 | 27.9541 | 28 | 1.0855 | 22.623 | 15 | 1.0855 | 13.9145
19.8749 | 11.3995 | 1.0855 |  | 23.9375 | 13 | 1.0855 | 22.8539 | 15 | 1.0855 | 30.0255 | 19 | 1.0855 | 28.2401 | 28 | 1.0855 | 22.8539 | 15 | 1.0855 | 13.9145
20.0734 | 11.3887 | 1.0855 |  | 24.1843 | 13 | 1.0855 | 23.0495 | 15 | 1.0855 | 30.3253 | 19 | 1.0855 | 28.5265 | 28 | 1.0855 | 23.0495 | 15 | 1.0855 | 13.9145
20.2983 | 11.425 | 1.0855 |  | 24.4311 | 13 | 1.0855 | 23.2802 | 15 | 1.0855 | 30.6256 | 19 | 1.0855 | 28.8132 | 28 | 1.0855 | 23.2802 | 15 | 1.0855 | 13.9145
20.5231 | 11.4613 | 1.0855 |  | 24.678 | 13 | 1.0855 | 23.5108 | 15 | 1.0855 | 30.9263 | 19 | 1.0855 | 29.1003 | 28 | 1.0855 | 23.5108 | 15 | 1.0855 | 13.9145
20.721 | 11.4496 | 1.0855 |  | 24.925 | 13 | 1.0855 | 23.7057 | 15 | 1.0855 | 31.2274 | 19 | 1.0855 | 29.3876 | 28 | 1.0855 | 23.7057 | 15 | 1.0855 | 13.9145
20.9457 | 11.4855 | 1.0855 |  | 25.172 | 13 | 1.0855 | 23.936 | 15 | 1.0855 | 31.5289 | 19 | 1.0855 | 29.6753 | 28 | 1.0855 | 23.936 | 15 | 1.0855 | 13.9145
21.1703 | 11.5212 | 1.0855 |  | 25.4192 | 13 | 1.0855 | 24.1663 | 15 | 1.0855 | 31.8308 | 19 | 1.0855 | 29.9634 | 28 | 1.0855 | 24.1663 | 15 | 1.0855 | 13.9145
21.3676 | 11.5086 | 1.0855 |  | 25.6663 | 13 | 1.0855 | 24.3606 | 15 | 1.0855 | 32.1332 | 19 | 1.0855 | 30.2518 | 28 | 1.0855 | 24.3606 | 15 | 1.0855 | 13.9145
21.592 | 11.5439 | 1.0855 |  | 25.9136 | 13 | 1.0855 | 24.5905 | 15 | 1.0855 | 32.436 | 19 | 1.0855 | 30.5405 | 28 | 1.0855 | 24.5905 | 15 | 1.0855 | 13.9145
21.8163 | 11.5792 | 1.0855 |  | 26.1609 | 13 | 1.0855 | 24.8204 | 15 | 1.0855 | 32.7392 | 19 | 1.0855 | 30.8295 | 28 | 1.0855 | 24.8204 | 15 | 1.0855 | 13.9145
22.013 | 11.5656 | 1.0855 |  | 26.4083 | 13 | 1.0855 | 25.014 | 15 | 1.0855 | 33.0428 | 19 | 1.0855 | 31.1189 | 28 | 1.0855 | 25.014 | 15 | 1.0855 | 13.9145
22.2372 | 11.6005 | 1.0855 |  | 26.6557 | 13 | 1.0855 | 25.2436 | 15 | 1.0855 | 33.3469 | 19 | 1.0855 | 31.4086 | 28 | 1.0855 | 25.2436 | 15 | 1.0855 | 13.9145
22.4612 | 11.6352 | 1.0855 |  | 26.9032 | 13 | 1.0855 | 25.4731 | 15 | 1.0855 | 33.6514 | 19 | 1.0855 | 31.6986 | 28 | 1.0855 | 25.4731 | 15 | 1.0855 | 13.9145
22.6574 | 11.6207 | 1.0855 |  | 27.1508 | 13 | 1.0855 | 25.666 | 15 | 1.0855 | 33.9563 | 19 | 1.0855 | 31.989 | 28 | 1.0855 | 25.666 | 15 | 1.0855 | 13.9145
22.8812 | 11.655 | 1.0855 |  | 27.3984 | 13 | 1.0855 | 25.8952 | 15 | 1.0855 | 34.2616 | 19 | 1.0855 | 32.2797 | 28 | 1.0855 | 25.8952 | 15 | 1.0855 | 13.9145
23.0769 | 11.6398 | 1.0855 |  | 27.6461 | 13 | 1.0855 | 26.0876 | 15 | 1.0855 | 34.5674 | 19 | 1.0855 | 32.5707 | 28 | 1.0855 | 26.0876 | 15 | 1.0855 | 13.9145
23.3005 | 11.6737 | 1.0855 |  | 27.8939 | 13 | 1.0855 | 26.3165 | 15 | 1.0855 | 34.8737 | 19 | 1.0855 | 32.8621 | 28 | 1.0855 | 26.3165 | 15 | 1.0855 | 13.9145
23.5241 | 11.7075 | 1.0855 |  | 28.1417 | 13 | 1.0855 | 26.5454 | 15 | 1.0855 | 35.1803 | 19 | 1.0855 | 33.1538 | 28 | 1.0855 | 26.5454 | 15 | 1.0855 | 13.9145
19.6498 | 11.3628 | 1.0855 |  | 25.6473 | 16.6979 | 1.0855 | 24.1663 | 17.2714 | 1.0855 | 29.566 | 29.0429 | 1.0855 | 30.4367 | 46.9101 | 1.0855 | 24.1663 | 17.2714 | 1.0855 | 16.1859
19.8749 | 11.3995 | 1.0855 |  | 25.8844 | 16.7516 | 1.0855 | 24.3606 | 17.2487 | 1.0855 | 29.802 | 29.115 | 1.0855 | 30.7151 | 47.1375 | 1.0855 | 24.3606 | 17.2487 | 1.0855 | 16.1633
| -22 | -10 | 2
EU08L | k | m | w |  | angepasst
35 | 4.94 | 5.66 | 6.49 |  | 5.54
45 | 4.52 | 5.07 | 5.79 |  | 4.9783
55 | 4.1 | 4.48 | 5.09 |  | 4.4167
65 | 3.68 | 3.89 | 4.39 |  | 3.855
11.3887
11.425
EU10L | k | m | w |  | angepasst | [7 empty] | 11.4613
35 | 5.31 | 6.08 | 7.25 |  | 5.9517 | [7 empty] | 11.4496
45 | 4.8 | 5.31 | 6.295 |  | 5.225 | [7 empty] | 11.4855
55 | 4.29 | 4.54 | 5.34 |  | 4.4983 | [7 empty] | 11.5212
65 | 3.78 | 3.77 | 4.385 |  | 3.7717 | [7 empty] | 11.5086
EU13L | k | m | w |  | angepasst
35 | 5.1 | 5.68 | 6.5 |  | 5.5833
45 | 4.595 | 5.085 | 5.78 |  | 5.0033
55 | 4.09 | 4.49 | 5.06 |  | 4.4233
65 | 3.585 | 3.895 | 4.34 |  | 3.8433
EU15L | k | m | w |  | angepasst
35 | 5 | 5.73 | 6.54 |  | 5.6083
45 | 4.535 | 5.1 | 5.815 |  | 5.0058
55 | 4.07 | 4.47 | 5.09 |  | 4.4033
65 | 3.605 | 3.84 | 4.365 |  | 3.8008
EU20L | k | m | w |  | angepasst
35 | 4.95 | 5.68 | 6.37 |  | 5.5583
45 | 4.52 | 5.08 | 5.78 |  | 4.9867
55 | 4.09 | 4.48 | 5.19 |  | 4.415
65 | 3.66 | 3.88 | 4.6 |  | 3.8433
ca.
SCOP tat
EU08L | 4.9783
EU10L | 5.225
EU13L | 5.0033
EU15L | 5.0058
EU20L | 4.9867
COP A10W50 | 4.5
Aufheizfaktor | 1
Effizienzkorrektur | 0.94

## Temperaturstunden profile (hidden)
Leistung % | Tluft | h warm | h mittel | h kalt | Wärme warm | Wärme mittel | wärme kalt | SummeWärme warm | SummeWärme mittel | Summewärme kalt | SummeWärme warm | SummeWärme mittel | Summewärme kalt | Wärme warm | Wärme mittel | wärme kalt | Leistung warm | Leistung mittel | Leistung kalt | Wärmebedarf warm | WB mittel | WB kalt
100 | -22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.015513 | 0 | 0 | 0.00040572 | 0 | 0 | 0.00015513 | 0 | 0 | 4.4159 | 0 | 0 | 4.4159 | 0 | 0 | 7.4943
97.3684 | -21 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.090631 | 0 | 0 | 0.002776 | 0 | 0 | 0.0010859 | 0 | 0 | 25.7984 | 0 | 0 | 4.2997 | 0 | 0 | 43.7822
94.7368 | -20 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.19106 | 0 | 0 | 0.0077727 | 0 | 0 | 0.0031027 | 0 | 0 | 54.3858 | 0 | 0 | 4.1835 | 0 | 0 | 92.2977
92.1053 | -19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.24291 | 0 | 0 | 0.014125 | 0 | 0 | 0.00574 | 0 | 0 | 69.1443 | 0 | 0 | 4.0673 | 0 | 0 | 117.3443
89.4737 | -18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.26373 | 0 | 0 | 0.021023 | 0 | 0 | 0.0086876 | 0 | 0 | 75.071 | 0 | 0 | 3.9511 | 0 | 0 | 127.4023
86.8421 | -17 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0.35028 | 0 | 0 | 0.030183 | 0 | 0 | 0.012721 | 0 | 0 | 99.7072 | 0 | 0 | 3.8349 | 0 | 0 | 169.2124
84.2105 | -16 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0.5095 | 0 | 0 | 0.043508 | 0 | 0 | 0.018771 | 0 | 0 | 145.0287 | 0 | 0 | 3.7187 | 0 | 0 | 246.1271
81.5789 | -15 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0.51889 | 0 | 0 | 0.057078 | 0 | 0 | 0.025132 | 0 | 0 | 147.7015 | 0 | 0 | 3.6025 | 0 | 0 | 250.6631
78.9474 | -14 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0.42866 | 0 | 0 | 0.068289 | 0 | 0 | 0.030562 | 0 | 0 | 122.0193 | 0 | 0 | 3.4863 | 0 | 0 | 207.0781
76.3158 | -13 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0.61564 | 0 | 0 | 0.084389 | 0 | 0 | 0.038629 | 0 | 0 | 175.243 | 0 | 0 | 3.3701 | 0 | 0 | 297.4036
73.6842 | -12 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0.42295 | 0 | 0 | 0.095451 | 0 | 0 | 0.044369 | 0 | 0 | 120.3924 | 0 | 0 | 3.2538 | 0 | 0 | 204.3171
71.0526 | -11 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0.45193 | 0 | 0 | 0.10727 | 0 | 0 | 0.050729 | 0 | 0 | 128.6433 | 0 | 0 | 3.1376 | 0 | 0 | 218.3195
68.4211 | -10 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0.013935 | 0.45642 | 0 | 0.00048412 | 0.11921 | 0 | 0.00020367 | 0.0574 | 0 | 5.2692 | 129.9216 | 0 | 5.2692 | 3.0214 | 0 | 7.4943 | 220.4889
65.7895 | -9 | 0 | 25 | 54 | 0 | 0.33498 | 0.55114 | 0 | 0.012122 | 0.13362 | 0 | 0.0052953 | 0.065777 | 0 | 126.6646 | 156.882 | 0 | 5.0666 | 2.9052 | 0 | 180.1504 | 266.2433
63.1579 | -8 | 0 | 23 | 90 | 0 | 0.29585 | 0.88182 | 0 | 0.0224 | 0.15668 | 0 | 0.0099796 | 0.079739 | 0 | 111.8702 | 251.0112 | 0 | 4.8639 | 2.789 | 0 | 159.1088 | 425.9892
60.5263 | -7 | 0 | 24 | 125 | 0 | 0.29585 | 1.1737 | 0 | 0.032678 | 0.18738 | 0 | 0.014868 | 0.099131 | 0 | 111.8702 | 334.1006 | 0 | 4.6613 | 2.6728 | 0 | 159.1088 | 566.9996
57.8947 | -6 | 0 | 27 | 169 | 0 | 0.31836 | 1.5179 | 0 | 0.043738 | 0.22707 | 0 | 0.020367 | 0.12535 | 0 | 120.3821 | 432.0647 | 0 | 4.4586 | 2.5566 | 0 | 171.2149 | 733.2537
55.2632 | -5 | 0 | 68 | 195 | 0 | 0.76536 | 1.6718 | 0 | 0.070327 | 0.2708 | 0 | 0.034216 | 0.1556 | 0 | 289.4034 | 475.8755 | 0 | 4.2559 | 2.4404 | 0 | 411.6075 | 807.6046
52.6316 | -4 | 0 | 91 | 278 | 0 | 0.97545 | 2.2699 | 0 | 0.10422 | 0.33016 | 0 | 0.052749 | 0.19873 | 0 | 368.8474 | 646.1215 | 0 | 4.0533 | 2.3242 | 0 | 524.5978 | 1096.5278
50 | -3 | 0 | 89 | 306 | 0 | 0.90631 | 2.3736 | 0 | 0.1357 | 0.39223 | 0 | 0.070876 | 0.2462 | 0 | 342.7039 | 675.6386 | 0 | 3.8506 | 2.208 | 0 | 487.4148 | 1146.621
47.3684 | -2 | 0 | 165 | 454 | 0 | 1.5918 | 3.3362 | 0 | 0.191 | 0.47948 | 0 | 0.10448 | 0.31663 | 0 | 601.9104 | 949.6591 | 0 | 3.6479 | 2.0918 | 0 | 856.0745 | 1611.6592
44.7368 | -1 | 0 | 173 | 385 | 0 | 1.5763 | 2.672 | 0 | 0.24576 | 0.54936 | 0 | 0.13971 | 0.37636 | 0 | 596.0331 | 760.5873 | 0 | 3.4453 | 1.9756 | 0 | 847.7155 | 1290.7868
42.1053 | 0 | 0 | 240 | 490 | 0 | 2.0581 | 3.2007 | 0 | 0.31726 | 0.63307 | 0 | 0.18859 | 0.45237 | 0 | 778.2276 | 911.0778 | 0 | 3.2426 | 1.8593 | 0 | 1106.8438 | 1546.1831
39.4737 | 1 | 0 | 280 | 533 | 0 | 2.251 | 3.264 | 0 | 0.39547 | 0.71843 | 0 | 0.24562 | 0.53506 | 0 | 851.1864 | 929.0902 | 0 | 3.04 | 1.7431 | 0 | 1210.6104 | 1576.7518
36.8421 | 2 | 3 | 320 | 380 | 0.030787 | 2.4011 | 2.1719 | 0.0022459 | 0.47889 | 0.77523 | 0.00083565 | 0.31079 | 0.59401 | 24.4446 | 907.9322 | 618.2314 | 8.1482 | 2.8373 | 1.6269 | 22.4828 | 1291.3178 | 1049.1957
34.2105 | 3 | 22 | 357 | 228 | 0.20965 | 2.4874 | 1.2101 | 0.017539 | 0.5653 | 0.80688 | 0.0069638 | 0.3835 | 0.62938 | 166.456 | 940.561 | 344.4432 | 7.5662 | 2.6346 | 1.5107 | 153.0969 | 1337.7245 | 584.5519
31.5789 | 4 | 63 | 356 | 261 | 0.55417 | 2.2896 | 1.2786 | 0.057965 | 0.64484 | 0.84032 | 0.024513 | 0.45601 | 0.66987 | 440.0025 | 865.7782 | 363.9663 | 6.9842 | 2.432 | 1.3945 | 404.6898 | 1231.3637 | 617.6844
28.9474 | 5 | 63 | 303 | 279 | 0.50799 | 1.7864 | 1.2529 | 0.095022 | 0.7069 | 0.87308 | 0.042061 | 0.51772 | 0.71316 | 403.3356 | 675.4772 | 356.6451 | 6.4022 | 2.2293 | 1.2783 | 370.9656 | 960.7058 | 605.2597
26.3158 | 6 | 175 | 330 | 229 | 1.2828 | 1.7687 | 0.93489 | 0.1886 | 0.76835 | 0.89753 | 0.090808 | 0.58493 | 0.74868 | 1018.5243 | 668.7893 | 266.1184 | 5.8201 | 2.0266 | 1.1621 | 936.7819 | 951.1939 | 451.6275
23.6842 | 7 | 162 | 326 | 269 | 1.0688 | 1.5725 | 0.98837 | 0.26656 | 0.82298 | 0.92338 | 0.13593 | 0.65132 | 0.79041 | 848.5763 | 594.6145 | 281.3418 | 5.2381 | 1.824 | 1.0459 | 780.4731 | 845.6978 | 477.4629
21.0526 | 8 | 259 | 348 | 233 | 1.5188 | 1.4921 | 0.76098 | 0.37736 | 0.87482 | 0.94328 | 0.20808 | 0.7222 | 0.82656 | 1205.9328 | 564.215 | 216.6134 | 4.6561 | 1.6213 | 0.92967 | 1109.1497 | 802.4618 | 367.6129
18.4211 | 9 | 360 | 335 | 230 | 1.8472 | 1.2568 | 0.65728 | 0.51211 | 0.91848 | 0.96047 | 0.30836 | 0.79043 | 0.86224 | 1466.675 | 475.2457 | 187.0963 | 4.0741 | 1.4186 | 0.81346 | 1348.9659 | 675.9241 | 317.5197
15.7895 | 10 | 428 | 315 | 243 | 1.8824 | 1.013 | 0.59523 | 0.64943 | 0.95367 | 0.97604 | 0.42758 | 0.85458 | 0.89994 | 1494.6117 | 383.0339 | 169.4326 | 3.4921 | 1.216 | 0.69725 | 1374.6605 | 544.7747 | 287.5427
13.1579 | 11 | 430 | 215 | 191 | 1.576 | 0.57616 | 0.38988 | 0.7644 | 0.97369 | 0.98624 | 0.54735 | 0.89837 | 0.92957 | 1251.3299 | 217.8632 | 110.9795 | 2.9101 | 1.0133 | 0.58104 | 1150.9034 | 309.8586 | 188.3425
10.5263 | 12 | 503 | 169 | 146 | 1.4749 | 0.36231 | 0.23842 | 0.87199 | 0.98628 | 0.99247 | 0.68747 | 0.93279 | 0.95222 | 1171.012 | 137.0005 | 67.866 | 2.3281 | 0.81065 | 0.46484 | 1077.0315 | 194.8506 | 115.1749
7.8947 | 13 | 444 | 151 | 150 | 0.9764 | 0.24279 | 0.18371 | 0.94321 | 0.99471 | 0.99728 | 0.81114 | 0.96354 | 0.97549 | 775.2425 | 91.8065 | 52.294 | 1.746 | 0.60799 | 0.34863 | 713.0248 | 130.573 | 88.7478
5.2632 | 14 | 384 | 105 | 97 | 0.56297 | 0.11255 | 0.0792 | 0.98428 | 0.99862 | 0.99935 | 0.91811 | 0.98493 | 0.99054 | 446.9867 | 42.5593 | 22.5445 | 1.164 | 0.40533 | 0.23242 | 411.1134 | 60.5305 | 38.2601
2.6316 | 15 | 294 | 74 | 61 | 0.21551 | 0.039661 | 0.024903 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 171.1121 | 14.9971 | 7.0887 | 0.58201 | 0.20266 | 0.11621 | 157.3794 | 21.3298 | 12.0303
|  | 3590 | 4910 | 6446 | 13.7084 | 28.7844 | 38.2371 | [6 empty] | 10884.242 | 10884.242 | 10884.242 | 8.1482 | 5.2692 | 4.4159 | 10010.7187 | 15480.2483 | 18471.5635
[10 empty] | Verbrauch - Leistung | [10 empty] | WB
[9 empty] | -22 | 4.4159 | [9 empty] | -22 | 18471.5635
[9 empty] | -10 | 5.2692 | [9 empty] | -10 | 15480.2483
Energieverbrauch |  | 14450 | kWh | [5 empty] | 2 | 8.1482 | [9 empty] | 2 | 10010.7187
Warmwasseranteil |  | 3565.758
Heizenergieverbrauch |  | 10884.242 | kWh
|  |  |  | 168 | 1003 |  |  |  | k | d | [9 empty] | k | d
Normaußentemp |  | -12 | °C | [5 empty] | 0.071109 | 5.9803 | [9 empty] | -249.2763 | 12987.4857
Tiefsttemp Jahresmittel |  | -12 | °C | [5 empty] | 0.23991 | 7.6684 | [9 empty] | -455.7941 | 10922.307
Heizleistung mittleres Jahr |  | 5.127 | kW | [8 empty] | WB mittleres Jahr |  | 12783.0407 | kWh
Heizlast |  | 6.4088 | kW | [8 empty] | WB |  | 12783.0407 | kWh
Aufheizfaktor und Reserve |  | 1.25
Bivalenzdiff | 0 | K
Stundensumme | 0 | h
Energiepreise
Öl | 2310 |  |  | €/kWh
Erdgas | 1866.1111 |  |  | €/kWh
Peletts | 1460 |  |  | €/kWh
Fernwärme | 1156 |  |  | €/kWh
Stromheizung | 3612.5 |  |  | €/kWh